## →設計内容説明書 表紙
【 設計住宅性能評価 】
設計内容説明書
一戸建ての住宅
建築物名称
建築物所在地
設計者氏名
評価員氏名
20250401
（長期使用構造等確認を含む）

## 構造（W）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [21 empty] | （第１面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－１【必須】 |  | 等級 |  |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算 ⇒評価方法基準 第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ）による場合 | [9 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  |  | ■ | 基準 | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算 |  |  |  | □ | 令和７年４月 １日以降の基準に適合 |  |  |  |  | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | □ | 特認 | 基礎等 |  | □ | 限界耐力計算 |  |  |  | □ | 令和７年３月31日以前の基準に適合
|  |  |  | □ | 型式 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） | □
| □ | 評価対象外 |  | □ | 認証 |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による | [8 empty] | 等級1
| １-２ |  | 等級 |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算による
| 耐震等級 | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [5 empty] | ）
| （損傷防止） | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
| □ | 評価対象外 |  |  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
| □ | 選択しない | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [5 empty] | ）
| １－３【必須】 |  | □ |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
| その他 |  | 免震
|  |  | □ |  |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[9 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[9 empty] | □ | 一号（建築基準法20条第１項第四号に掲げる建築物）
[9 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第１項第二号又は第三号に掲げる建築物）
[9 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
|  |  | その他 |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第６面に記入） | [13 empty] | .
| 耐風等級 |  |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の | ・許容支持力等 | [10 empty] | □ | 調査書
[6 empty] | （１－６） | 許容支持力等 | □ | 地盤 | [5 empty] | [ | kN/㎡] |  |  | □
[8 empty] | □ | 杭 | [5 empty] | [ | kN/本]
[8 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [5 empty] | [ | kN/㎡]
| □ | 選択しない | [5 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 | [5 empty] | [ | kN/本]
| １－５ |  | 等級
| 耐積雪等級 | [5 empty] | 及びその設定 | ・地盤調査方法等
| □ | 該当区域外 |  |  |  |  | 方法 |  |  | （ | [7 empty] | ）
| □ | 選択しない
| １－６【必須】 |  | 設計 |  |  |  |  | □ | 地盤改良有
| 地盤又は杭の |  | 内容 |  |  |  |  | 方法 |  | （ | [7 empty] | ）
| 許容支持力等 |  | 説明 |  |  | 基礎 | 基礎の構造方 | □ | 直接基礎 | [8 empty] | ） | □ | 伏図
| 及びその設定 |  | 欄と |  |  | （１－７） | 法及び形式等 | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | □
| 方法 |  | 同様 |  |  |  |  | ・ | 基礎の形式 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
| １－７【必須】 | [6 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭種（ | [5 empty] | ）
| 基礎の構造方 | [7 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm]
| 法及び形式等 | [7 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m]
布基礎
べた基礎
独立基礎
布基礎・独立基礎
Note on G7: 長期優良住宅は２以上必要

## 別紙
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [12 empty] | （別紙）
| 性能表示 | 自己 評価 結果 | 評価方法 | 確認 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
| 壁量基準による場合 |  |  | 壁量 | 存在壁量 | ・Ｘ軸方向 | 1階（ | cm）2階（ | cm） | □ | 壁量
[6 empty] | ・Y軸方向 | 1階（ | cm）2階（ | cm） |  | 計算書
| （評価方法基準第５ １－１（３）ホ又はへ①ｂ |  |  |  | 基準法で定める必要壁量 | ・Ｘ軸方向 | 1階（ | cm）2階（ | cm）
[6 empty] | ・Y軸方向 | 1階（ | cm）2階（ | cm）
[5 empty] | 耐震等級の 要壁量 | ・Ｘ軸方向 | 1階（ | cm）2階（ | cm）
[6 empty] | ・Y軸方向 | 1階（ | cm）2階（ | cm）
| □ |  |  |  | 耐風等級の 必要壁量 | ・Ｘ軸方向 | 1階（ | cm）2階（ | cm）
| 令和７年４月１日以降の基準に適合 |  |  |  |  | ・Y軸方向 | 1階（ | cm）2階（ | cm）
□
令和７年４月１日以前の基準に適合

## 構造(RC・S)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [29 empty] | （第１面）
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [23 empty] | 確認
| 事項 |  | 等級 |  | 項目 | 設計内容 | [20 empty] | 記載図書 |  | 欄
構造の安全に関すること | 1-1【必須】 |  |  | 構造躯体 | 構造計算 | ・構造計算方法 |  |  |  |  | ※1-3の免震建築物として評価する場合は記入不要 | [15 empty] | □ | 構造特記
| 耐震等級 | [5 empty] | □ | 限界耐力計算 | [18 empty] | □ | 建築概要
| (倒壊防止) | [5 empty] | □ | 保有水平耐力計算等 | [18 empty] | □ | 伏図
[8 empty] | □ | ルート3 |  |  | □ | ルート2-1 |  |  |  | □ | ルート2-2 |  |  |  | □ | ルート1 |  |  |  | □ | 計算書
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 大臣認定 | [18 empty] | □ | 地盤調査
| ※免震建築物 | [6 empty] | □ | 基準法による大臣認定 | [6 empty] | □ | 品確法の特別評価方法認定 | [9 empty] | □ | 認定書
| の場合 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） |  |  | □
・等級倍率
| 1-2 | [5 empty] | □ | 荷重･外力に対して等級に応じて乗ずる倍率は下表の
| 耐震等級 | [6 empty] | 数値を採用
| (損傷防止) | [10 empty] | 等級3 |  |  |  | 等級2 |  |  |  | 等級1
[7 empty] | 1-1耐震等級 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.00
| □ | 該当なし |  |  |  |  | （倒壊等防止）
| ※免震建築物 | [5 empty] | 1-2耐震等級 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.00
| の場合 | [5 empty] | （損傷防止）
[7 empty] | 1-4耐風等級 | [8 empty] | 1.20 |  |  |  | 1.00
1-3【必須】
| その他 | [5 empty] | 1-5耐積雪等級 | [8 empty] | 1.20 |  |  |  | 1.00
| (倒壊防止・ | [5 empty] | （多雪区域の場合）
| 損傷防止） | [5 empty] | ※表中の数値は下限値であり、これ以上の数値を採用
[5 empty] | 構造概要 | ・構造種別 |  |  |  | ( | [9 empty] | 造 )
| □ | 免震建築物 |  |  |  | ・骨組形式
| □ | その他 |  |  |  |  | X方向 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | Y方向 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 1-4 |  |  |  | 材料の仕様 | ・コンクリートの種類 | [6 empty] | （ | [11 empty] | ）
| 耐風等級 | [5 empty] | 設計基準強度（ | [13 empty] | N/㎟ |  | ）
・鉄筋種類
[7 empty] | □ | SD295A |  |  | □ | SD345 |  |  | □ | SD390
[7 empty] | □ | 高強度せん断補強筋
・鉄骨種類
[7 empty] | □ | SN材 |  |  | □ | SM材 |  |  | □ | SS材
[7 empty] | □ | （ | [10 empty] | ）
| 1-5 |  |  |  | 免震建築物 | □ | 免震建築物
| 耐積雪等級 | [5 empty] | ・平成12年建設省告示第2009号第1第3号に規定されるもの
・同告示第2の該当する号
| □ | 該当 | [5 empty] | □ | 四号建築物
|  | 区域外 | [5 empty] | □ | 建築基準法第20条第二号に掲げる建築物
[8 empty] | □ | 時刻歴応答解析を行い大臣認定取得
[7 empty] | ・免震層、免震材料の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □ | あり |  | □ | なし
[7 empty] | ・敷地の管理に関する計画 | [13 empty] | □ | あり |  | □ | なし
[6 empty] | □ | その他
※免震建築物以外は「その他」にチェック
| 1-6【必須】 |  |  | 地盤・杭 | 地盤の種類 | ・地盤の種類 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| 地盤又は杭 | [5 empty] | □ | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | （ | [7 empty] | kN/㎡）※
| の許容支持 | [5 empty] | □ | 杭基礎 | [17 empty] | ※整数表示（端数切捨て）
| 力等及び | [6 empty] | ・杭の許容支持力 | [5 empty] | （ | [7 empty] | kN/本）※
| その設定 | [5 empty] | □ | 杭状改良地盤
| 方法 | [6 empty] | ・杭状改良地盤の許容支持力度 | [8 empty] | （ | [6 empty] | kN/㎡）※
[8 empty] | ・杭状改良地盤の許容支持力 | [8 empty] | （ | [6 empty] | kN/本）※
・地盤調査方法等
[8 empty] | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | □ | 地盤改良有
[6 empty] | 方法 |  | （ | [13 empty] | ）
| 1-7【必須】 |  |  | 基礎 | 基礎の形式 | □ | 直接基礎 | [14 empty] | ）
| 基礎の構造 |  |  |  | 等 | ・ | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
| 方法及び | [24 empty] | ※整数表示（端数切捨て）
[6 empty] | □ | 杭基礎
[7 empty] | ・杭種 |  | （ | [11 empty] | ）
[15 empty] | 最小値 |  |  |  |  | 最大値
[7 empty] | 杭径（cm） |  |  |  | 杭頭部 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ）
軸部（節部）
[7 empty] | [設計有効径] |  |  |  | 先端部 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | （ |  |  |  | ）
許容支持力（kN/本）
杭長（ｍ）
※整数表示（端数切捨て）
※最小値、最大値の無い場合、最小値欄にのみ記入。
Note on G6: 長期優良住宅は２以上必要

## 劣化・維持
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [26 empty] | （第2面）
| 性能表示 | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１【必須】 | 等級 |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  | ■ | 基準 | 軸組等 | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  | □ | 型式 |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □
|  |  | □ | 認証 |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[7 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図等
[7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
[5 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ） | □
[7 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
[8 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
[5 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
[6 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □
[7 empty] | □ | 基礎断熱工法
[5 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 立面図
[5 empty] | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[5 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第６面に記入）
| （長期使用構造等確認の場合） 評価方法基準以外の基準 |  |  |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [15 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [14 empty] | □
[6 empty] | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[8 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[6 empty] | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [8 empty] | ）]
４維持管理・更新への配慮 | ４－１【必須】 | 等級 |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 平面図
| 維持管理 |  | □ | 基準 |  | 内埋込み配管 | [17 empty] | □
| 対策等級 |  | □ | 特認 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  | □ | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □
|  |  | □ | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
[5 empty] | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 排水管 | 清掃措置 | [17 empty] | □
[5 empty] | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 点検口 | の点検措置 | [17 empty] | □
Note on G7: 長期優良住宅は３ 以上必要
Note on G41: 長期優良住宅は３ 以上必要

## 断熱
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [23 empty] | （第３面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１【必須】 |  | 等級 |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法
| 断熱等性能 |  |  | ■ | 基準 |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級４又は５のみ） ※１ ※２
| 等級 |  |  | □ | 特認 | 非住宅・住宅計算法 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [11 empty] | □ | 計算書
| （ | ）地域 |  | □ | 型式 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | （W/(㎡・K) | [6 empty] | □
|  |  |  | □ | 認証 |  |  |  | □ | UA値の値を評価書に記載する | [9 empty] | 等級7(地域8除く)
[7 empty] | 冷房期の 平均日射 熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηA
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | ηA値の値を評価書に記載する | [9 empty] | 等級7(地域1,2,3,4除く)
[6 empty] | 住宅仕様基準 | 躯体の 断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準の適合 | [11 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [11 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 開口部の 断熱性能等 | 玄関ドアの仕様（ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
[8 empty] | 窓の仕様（ | [11 empty] | ） | □
[8 empty] | 日射遮蔽措置の種類（ | [11 empty] | ）
[8 empty] | □ | 緩和措置有り
[9 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和）
[6 empty] | 外皮の断熱性能等 | 断熱材の種類と厚さ | 断熱工法 / 断熱材種類・厚さ | [12 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 屋根 |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図
[8 empty] | 天井 |  | （ | [9 empty] | ） | □
[8 empty] | 壁 |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 床 | 外気に接する部分 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[9 empty] | その他の部分 |  |  | （ | [7 empty] | ）
土間床等の外周部
[9 empty] | 外気に接する部分 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[9 empty] | その他の部分 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 開口部の断熱性 |  | 建具形態 |  |  |  | 建具・ドア枠の材質・形状、ガラスの種類・構成等 | [7 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | （ |  |  | ） | （ | [7 empty] | ） | □ | 平面図
[8 empty] | （ |  |  | ） | （ | [7 empty] | ） | □
[8 empty] | （ |  |  | ） | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 適用除外開口部 |  |  |  | □ | 有 | 箇所（ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 窓の日射遮蔽措置等 |  | 方位 |  |  | 開口部の日射熱取得率等 | [6 empty] | 庇・軒・付属部材等 |  | □ | 仕上表
[8 empty] | （ |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  | ） | □ | 平面図
[8 empty] | （ |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  | ） | □ | 計算書
[8 empty] | （ |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） | （ |  | ）
[8 empty] | 適用除外開口部 |  |  |  | □ | 有 | 箇所（ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  | □ | 仕上表
[7 empty] | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  | □ | 矩計図
[7 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
[7 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[7 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[8 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[6 empty] | 長期使用 | 適合等級 | □ | 非住宅・住宅計算法による等級が等級５以上 | [11 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 構 造 等 |  | □ | 住宅仕様基準による等級が等級５ | [11 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 対応措置 | [14 empty] | □ | 計算書
※1 断熱等性能等級で住宅仕様基準を用いる場合、一次エネルギー消費量等級も住宅仕様基準を用いることが必要となる。
※2 断熱等性能等級で等級5の住宅仕様基準を用いる場合、一次エネルギー消費量等級は住宅仕様基準を用いて等級6とすることが必要となる。
Note on G7: 長期優良住宅は５以上必要

## 一次エネ
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [28 empty] | （第３－２面）
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
温熱環境・エネルギー消費量に関すること（つづき） | ５－２【必須】 |  |  | 等級 |  |  | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 | 居室の構成等 | □ | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） ㎡ |  |  |  | □ | 仕上表
| 一次エネルギー |  |  |  | ■ | 基準 |  |  | □ | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） ㎡ |  |  |  | □ | 計算書
| 消費量等級 |  |  |  | □ | 特認 |  |  | □ | 床面積の合計 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） ㎡ |  |  |  | □
| （ | 0 | ）地域 |  | □ | 型式 |  | 一次エネルギー消費量 | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）MJ/（㎡・年）
[10 empty] | 基準一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  | ）MJ/（㎡・年）
[9 empty] | □ | 床面積当たりの一次エネルギー消費量（等級６のみ）
[17 empty] | （ |  |  |  | ）MJ/（㎡・年）
[7 empty] | 外皮性能等 | 外皮面積 | 外皮面積の合計 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）㎡ |  |  |  |  | □ | 仕様書
[8 empty] | 暖房期の平均日射取得率 | □ | 暖房期の平均日射熱取得率ηAH | [15 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | （ | [6 empty] | ）
[8 empty] | 通風利用の有無 | □ | 通風利用室
[10 empty] | □ | 主たる居室 |  |  |  |  | □ | その他の居室
[8 empty] | 蓄熱利用の有無 | □ | 蓄熱の利用
[10 empty] | 暖房期の日射地域区分 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）区分
[8 empty] | 床下空間経由外気導入 | □ | 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用
[7 empty] | 設備機器等 | 暖房設備 | 主たる居室 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 平面図
[9 empty] | その他居室 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 機器表
[8 empty] | 冷房設備 | 主たる居室 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 系統図
[9 empty] | その他居室 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[8 empty] | 換気設備方式 | （ | [15 empty] | ）
[8 empty] | 給湯設備 | 給湯熱源機 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[9 empty] | ・配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式
[13 empty] | □ | ヘッダー方式
[13 empty] | （分岐後配管系 |  |  | □ | １３Aより大 |  |  |  | □ | １３A以下）
[9 empty] | ・水栓 |  |  |  | □ | 節湯水栓等を使用
[13 empty] | （ | □ | 台所 |  | □ | 浴室シャワー |  |  |  | □ | 洗面
[9 empty] | ・浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
[9 empty] | ・太陽熱給湯 |  |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用
[14 empty] | 年間日射地域区分 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）区分
[8 empty] | 照明設備 | 主たる居室 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[9 empty] | その他居室 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[9 empty] | 非居室 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[8 empty] | 太陽光発電設備等 | 太陽光発電設備の利用 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[9 empty] | ・システム容量 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ） | kw
[9 empty] | ・アレイの種類 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・アレイの設置方式 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・パネル設置方位、傾斜角 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備の利用 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[9 empty] | ・機器番号等 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | ・コージェネレーション設備の種類等 | [8 empty] | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 住宅仕様基準を使用する場合 | 対象設備の仕様等 | ・暖房設備の仕様等 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・冷房設備の仕様等 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・換気設備の仕様等 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・給湯設備の仕様等 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・照明設備の仕様等 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | 長期使用構造等対応措置 | 一次エネルギー消費量に係る適合等級 | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算方法による等級が等級６ | [15 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 住宅仕様基準による等級が等級６ | [15 empty] | □ | 機器表
[26 empty] | □ | 計算書
20221107
Note on G7: 長期優良住宅は６以上必要

## 評価一覧表
評価内容一覧表
自己評価一覧表 | [29 empty] | ＜ 申請情報 ・ 基本事項 ＞ | [70 empty] | 株式会社都市建築確認センター | [28 empty] | 市街化区域 | 防火地域 | 木造(在来工法)
[30 empty] | 住宅の名称 | [24 empty] | 住宅の所在地 | [74 empty] | 市街化調整区域 | 準防火地域 | 木造(枠組壁工法<2×4等>)
■ | 設計住宅性能評価 | [10 empty] | ■ | 一戸建ての住宅 | [16 empty] | 申請者 |  |  | 氏名 | [14 empty] | 電話 | [6 empty] | 工事着工年月日 | [15 empty] | 最高高さ | [14 empty] | m |  | ※建設住宅性能評価時 記入欄 | [41 empty] | 区域区分未設定 | 指定なし | 木造(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ<木質ﾊﾟﾈﾙ工法等>)
[23 empty] | 評価項目 | [9 empty] | 住所 |  | 〒 | [19 empty] | 工事竣工年月日 | [15 empty] | 最高軒高 | [14 empty] | m |  | 工事監理者 |  |  |  | 氏名 | [21 empty] | 電話 | [15 empty] | 準都市計画区域内 | その他 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC)造
[24 empty] | ■ | 必須項目のみ |  |  |  |  | 代理者 |  |  | 氏名 | [14 empty] | 電話 | [6 empty] | 都市計画区域 | [15 empty] | 構造・工法 | [20 empty] | 住所 |  | 〒 | [27 empty] | 評価書番号 | ： | 155-01-2016-1-2- |  |  |  |  | ～ | 都市及び準都市計画区域外 | 防火地域と準防火地域 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC)造<ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ>
[24 empty] | □ | 必須項目+選択項目 | [7 empty] | 住所 |  | 〒 | [19 empty] | 防火地域 | [15 empty] | 建て方 | [16 empty] | 工事施工者 |  |  |  | 氏名 | [21 empty] | 電話 | [7 empty] | 評価書交付日 | ： | [6 empty] | その他 | 防火地域とその他 | 鉄骨(S)造
[30 empty] | 建築主 |  |  | 氏名 | [14 empty] | 電話 | [6 empty] | 敷地面積 | [14 empty] | ㎡ | 用 途 | [20 empty] | 住所 |  | 〒 | [27 empty] | 管理番号 | ： | 第 | 号 |  | 評価員 |  | ： |  | 準防火地域とその他 | 鉄骨(S)造<ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ>
[23 empty] | 地盤の液状化に関する情報提供 | [9 empty] | 住所 |  | 〒 | [19 empty] | 建築面積 | [14 empty] | ㎡ | 利用形態 | [16 empty] | 設計評価の受付日： | [16 empty] | 設計評価の交付日： | [16 empty] | 受付日 | ： |  |  |  | 手数料 |  | ： |  | 防火地域と準防火地域とその他 | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(SRC)造
[24 empty] | □ | 行う |  |  |  |  | 設計者 |  |  | 氏名 | [14 empty] | 電話 | [6 empty] | 延べ面積 | [14 empty] | ㎡ | 住宅の数 | [5 empty] | 建物全体 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 戸 |  | 検査日 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 省令第4条第2項・第7条第2項 通知書交付日 |  |  |  | ： | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(CB)造
[24 empty] | ■ | 行わない | [7 empty] | 住所 |  | 〒 | [19 empty] | 階 数 | [5 empty] | 地上 |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  | 階 | [6 empty] | 評価対象住戸 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 戸 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 省令第4条第2項・第7条第2項 通知書の事由 |  |  |  | ： | [5 empty] | その他
評価方法 |  |  |  |  | ※評価方法基準以外は項目番号を[ ]内に記入 | [21 empty] | 住棟部分 | [6 empty] | 必須 |  |  | 選択
■ | 評価方法基準 | [26 empty] | １.構造の安定に関すること | [16 empty] | 1-6.地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [16 empty] | 1-7.基礎の構造方法及び形式等 | [12 empty] | ２.火災の安全に関すること | [25 empty] | ４.維持管理・更新への配慮に関すること
[29 empty] | 1-1.耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） | [11 empty] | ※評価対象外(免震建築物)は「-」を選択 | 〔3〕 |  |  |  | □ | 地盤の許容応力度 | [12 empty] | kN/㎡ |  |  | □ | 直接基礎 |  |  | 構造方法 | [8 empty] | 2-5.耐火等級（延焼の恐れのある部分<開口部>） | [18 empty] | ※該当なしは「-」を選択 | 〔3〕 | [5 empty] | 4-2.維持管理対策等級（共用配管） | [14 empty] | 〔3〕
□ | 特別評価方法認定 | [6 empty] | [ | [17 empty] | ] |  |  | 1-2.耐震等級（構造躯体の損傷防止） | [11 empty] | ※評価対象外(免震建築物)は「-」を選択 | 〔3〕 |  |  |  | □ | 杭の許容支持力 | [12 empty] | kN/本 | [6 empty] | 形式 | [8 empty] | 2-6.耐火等級（延焼の恐れのある部分<開口部以外>） | [18 empty] | ※該当なしは「-」を選択 | 〔4〕 | [5 empty] | 4-3.更新対策等級（共用排水管） | [13 empty] | ※該当なしは「-」を選択 | 〔3〕
[29 empty] | 1-3.その他（地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊 等のしにくさ） | [13 empty] | その他 |  |  | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [12 empty] | kN/㎡ |  |  | □ | 杭基礎 |  |  | 杭種
□ | 住宅型式性能認定 | [6 empty] | [ | [17 empty] | ] |  |  | 1-4.耐風等級 | [12 empty] | 〔2〕 |  |  |  | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 | [12 empty] | kN/本 | [6 empty] | 杭径 | [11 empty] | cm | [8 empty] | ３.劣化の軽減に関すること | [13 empty] | 4-3.共用排水立管の位置 | [10 empty] | □ | 共用廊下に面する共用部分
[29 empty] | 1-5.耐積雪等級 | [11 empty] | ※該当区域以外は「-」を選択 | 〔2〕 |  |  |  | □ | 地盤調査方法等 | [19 empty] | 杭長 | [11 empty] | m | [9 empty] | 3-1.劣化対策等級 | [6 empty] | 〔3〕 | 0 | [8 empty] | □ | 外壁面、吹き抜け等の住戸外周部 | [9 empty] | □ | 住戸専用部
□ | 型式住宅部分等製造者の認証 | [6 empty] | [ | [17 empty] | ] | [19 empty] | □ | 地盤改良方法 | [58 empty] | □ | バルコニー | [5 empty] | □ | その他
[6 empty] | ※一戸建ての住宅の場合は「階」のみ入力 | [20 empty] | ※2-7：該当なしは「-」を選択 | [14 empty] | ※5-2：床面積当たりの設計一次エネルギー消費量は、等級6の場合のみ明示できる | [31 empty] | ※9-2：該当なしは「-」を選択
[8 empty] | ※2-2：該当なしは「-」を選択 | [19 empty] | ※4-1：該当なしは「-」を選択 | [8 empty] | ※5-1：外皮平均熱貫流率(地域区分8を除く)、冷房期の平均日射熱取得率は(地域区分1,2,3,4を除く)、等級7の場合のみ明示できる | [28 empty] | ※7-2：値が100・0→(%以上)を(%)と読み替える | [18 empty] | ※10-1：区分ｂの場合はｂ（ⅱ）欄に記入 | [35 empty] | ※8-3・8-4：該当なしは「-」を選択
住戸部分 (一戸建ての場合は住棟) | [6 empty] | ２.火災時の安全 | [20 empty] | ４.維持管理 | [8 empty] | ５.温熱・エネルギー消費量 | [8 empty] | ６.空気環境 | [17 empty] | ７.光・視環境 | [8 empty] | ９. 高齢 |  | １０.防犯 | [17 empty] | ８.音環境
|  | 必須 |  | 選択 |  |  | 1 | 2 | 3.避難安全対策 | [9 empty] | 4.脱出対策 | [7 empty] | 7 | 1 | 4.更新対策 | [7 empty] | 1.断熱等性能 |  |  |  |  | 2.一次エネルギー消費量 |  |  |  | 1.ホルムアルデヒド対策 | [6 empty] | 2.局所換気対策 | [10 empty] | 1 |  | 2方位別開口比 | [6 empty] | 1 | 2 | 1.開口部の侵入防止対策 | [17 empty] | 1.重量衝撃音 | [11 empty] | 2.軽量床衝撃音 | [11 empty] | 3 | 4.外壁開口部
[10 empty] | 排煙形式 |  |  |  |  | 平面形状 | [17 empty] | □ | 該当なし | [11 empty] | 使用建材 |  |  | 等級 |  |  |  | 居室 |  | 便所 |  |  | 浴室 |  |  | 台所 | [13 empty] | 住戸位置 |  | 住戸の出入口 |  |  |  | 共用廊下・階段 |  |  |  | バルコニー等 |  |  |  | aとｂ以外 |  |  |  | □ | 対策等級 |  |  |  |  | □ | 相当スラブ厚（cm） |  |  |  |  | □ | 対策等級 |  |  |  |  | □ | ﾚﾍﾞﾙ低減量（㏈）
[7 empty] | 自住戸〔4段階〕 | 他住戸〔4段階〕 | 該当なし | 開放型廊下 | 自然排煙 | 機械排煙（一般） | 機械排煙（加圧式） | その他 | 2方向避難可能 | 直通階段間他住戸無 | その他 | 開口部等級〔3段階〕 | 該当なし | 直通階段バルコニー | 隣戸通バルコニー | 避難器具 種類 |  |  | その他 種類 |  | 界壁・界床〔4段階〕 | 維持管理〔3段階〕 | 躯体天井高 |  | 最も低い部分 |  |  |  | 障害物 |  | 等級〔7段階〕 | 地域区分〔8区分〕 | 外皮平均熱貫流率 | 冷房期の平均日射熱取得率 |  | 等級〔4段階〕 | 地域区分〔8区分〕 | 床面積当たりの設計一次エネルギー消費量 |  | 製材等 | 特定建材 | その他の建材 | 内装 |  | 天井裏等 |  | 機械換気 | その他具体的内容 | 該当なし | 機械換気 | 換気のできる窓 | 該当なし | 機械換気 | 換気のできる窓 | 該当なし | 機械換気 | 換気のできる窓 | 単純開口率（％以上） |  | 北 （％以上） |  | 東 （％以上） | 南 （％以上） |  | 西 （％以上） | 真上（％以上） | 専用部〔5段階〕 | 共用部〔5段階〕 | 建物出入口のある階 | 階 | 区分a |  |  |  | 区分b(i) |  |  |  | 区分bまたはb(ii) |  |  |  | 区分c |  |  |  | 上 階 |  |  | 下 階 |  |  | 上 階 |  |  | 下 階 |  |  | 上 階 |  |  | 下 階 |  |  | 上 階 |  |  | 下 階 |  |  | 界壁〔4段階〕 | 北〔3段階〕 | 東〔3段階〕 | 南〔3段階〕 | 西〔3段階〕
No |  |  | 住戸タイプ | 住戸番号 |  | 階 | [24 empty] | 最低内法高 | 部位 |  |  | なし | 有（壁・柱） | [12 empty] | 該当なし | 等級[3段階] | 該当なし | 等級[3段階] | [24 empty] | 有効措置対策有 | 雨戸等対策 | その他 | 該当開口部なし | 有効措置対策有 | 雨戸等対策 | その他 | 該当開口部なし | 有効措置対策有 | 雨戸等対策 | その他 | 該当開口部なし | 有効措置対策有 | 雨戸等対策 | その他 | 該当開口部なし | 該当なし | 最高→［5段階］ | 最低→［5段階］ | 該当なし | 最高→［5段階］ | 最低→［5段階］ | 該当なし | 最高→［5段階］ | 最低→［5段階］ | 該当なし | 最高→［5段階］ | 最低→［5段階］ | 該当なし | 最高→［5段階］ | 最低→［5段階］ | 該当なし | 最高→［5段階］ | 最低→［5段階］ | 該当なし | 最高→［5段階］ | 最低→［5段階］ | 該当なし | 最高→［5段階］ | 最低→［5段階］
[29 empty] | （mm以上） |  | （mm以上） | [7 empty] | W/(㎡・K) |  |  |  |  | MJ/(㎡・年)
1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [21 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Note on CP35: → ここから未完成 条件が複雑なため
Note on DQ18: 手入力してください。

## ここから選択項目ですが非表示にしています→
どれかのシートタブを右クリックをする
表示させるシートを選択してください。【ｃｔｒｌ】を押しながら選択すると複数選択できます。
非表示シートの表示方法

## 火災・空気・光視 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [30 empty] | （第４面）
| 性能表示 |  |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [7 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の |  | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | 仕上表
| 感知警報装 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  |  | 寝室 |  |  |  | 居室 |  |  |  | 台所等 |  |  | 階段等 |  |  |  | 平面図
| 置設置等級 |  |  |  |  | 3 |  | 特認 |  |  |  | ・ | 警報を行う部分
| （自住戸火災 |  |  |  |  | 2 |  | 型式 |  |  |  | （ |  | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [9 empty] | その他同等 |  |  | ）
| 時） |  |  |  |  | 1 |  | 認証 |  |  |  | （ |  | 居室を有する各階設置 | [9 empty] | 階数が１ |  |  | ）
[12 empty] | （ |  | 150㎡毎設置 | [5 empty] | 350㎡毎設置 |  |  |  | その他 |  |  | ）
| FALSE |  |  | 選択しない | [7 empty] | （ |  | ネットワーク化されている | [12 empty] | ）
| ２－４ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | 仕上表
| 脱出対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | （３階以上） | の種類 |  |  | 避難器具 |  |  |  | （ |  | 避難ロープ |  |  |  |  | 避難はしご |  |  |  |  | 平面図
| （火災時） |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | [10 empty] | 避難用タラップ |  |  |  |  | 避難橋
[5 empty] | と同様 |  |  | 型式 | [10 empty] | 滑り棒 |  |  |  |  | 滑り台
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | [10 empty] | 緩降機 |  |  |  |  | 救助袋 |  |  | ）
|  | 該当なし | [10 empty] | その他 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  |  |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 20分以上 |  |  |  |  | 建具表
| れのある部分 |  | FALSE |  |  | 2 |  | 特認 | （耐火性 | [14 empty] | その他 |  |  | ）
| ・開口部） |  |  |  |  | 1 |  | 型式 | 能が最も
| FALSE | 選択しない | [5 empty] | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第６面に記入）
該当なし
| ２－６ |  |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上 |  |  |  |  | 仕上表
| 耐火等級 |  |  |  |  | 4 |  | 基準 | 裏の構造 | [10 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 |  |  | ） |  | 矩計図
| （延焼のおそ |  |  |  |  | 3 |  | 特認 | （耐火性 | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上
| れのある部分 |  |  |  |  | 2 |  | 型式 | 能が最も | [10 empty] | 20分以上 |  |  |  | その他 |  |  | ）
| ・開口部以外） |  |  |  |  | 1 |  | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第６面に記入）
| FALSE | 選択しない
該当なし
６空気環境 | ６－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室の | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 仕上表
| ホルムアル |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | 建材表
| デヒド対策 |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | F☆☆
| （内装及び天井裏等） |  |  |  | と同様 |  |  | 型式 |  |  | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
[8 empty] | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  | ・ |  | 換気又は気密措置による | [8 empty] | 使用建材による
[9 empty] | 等の下 | 使用建材 |  | ・ |  | 製材等 |  |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材
[9 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | ヒド発散等級 |  |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆
[11 empty] | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | ・ |  | 機械換気設備 |  |  |  |  | その他 | [9 empty] | 平面図
| 換気対策 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準
[5 empty] | 説明欄 |  |  | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ） |  | 平面図
[5 empty] | と同様 |  |  | 型式 | 対策 |  | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[8 empty] | 認証 |  | 浴室 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
| FALSE | 選択しない | [7 empty] | 台所 |  | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
[11 empty] | 該当なし | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | 有 |  |  | 無 | ）
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | 平面図
| 単純開口率 |  |  |  | 内容 |  |  | 基準 | 開口部の割合 | [12 empty] | （ |  |  | ％以上 |  | ） |  | 建具表
| FALSE | 選択しない
| ７－２ |  |  |  | 説明欄 |  |  | 特認 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 方位別 |  |  |  | と同様 |  |  | 型式 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面（ |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 | [6 empty] | 認証 |  |  |  | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| FALSE | 選択しない

## 光視_計算表 (hidden)
（第４面－２）
設計内容説明書 【一戸建ての住宅用】
7-1 単純開口率[選択]
7-2 方位別開口比[選択]
[22 empty] | 低減値： |  | ％
計算表 | [23 empty] | 表示値＝設計値－3％程度
| 単純開口率 |  | 方位別開口比（％） | [6 empty] | 居室開口面積
[8 empty] | 居室名 | 面積 | 方位 | 建具 記号 | 設計寸法 |  | 合計 | 方位 | 建具 記号 | 設計寸法 |  | 合計 | 方位 | 建具 記号 | 設計寸法 |  | 合計
[12 empty] | W(m) | H(m) | （㎡） |  |  | W(m) | H(m) | （㎡） |  |  | W(m) | H(m) | （㎡）
| （％） |  | 北 | 東 | 南 | 西 | 真上 |  |  | 北 |  | 0 | 0 | 0 | 南 |  | 0 | 0 | 0 | 真上 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 設計値 | 0% | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 表示値 | 0% | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 東 |  | 0 | 0 | 0 | 西 |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 合計 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | （㎡）
[8 empty] | 合計 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
※ | 「－」は開口なしを表しています。
例）設計値と表示値の差が2％の場合、設計値0％～3％未満→表示値0％
※ | 居室面積は小数点第２位まで入力してください。

## 光視_建具一覧表 (hidden)
（第４面－３）
設計内容説明書 【一戸建ての住宅用】
7-1 単純開口率[選択]
7-2 方位別開口比[選択]
建具一覧表
※開口寸法は小数点第３位まで入力してください。
番号 | 建具記号 | 開口寸法（ｍ） |  | 開口面積（㎡） | 備考
|  | W | H | S
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0

## 高齢者(等級5) (hidden)
（第５面）
設計内容説明書 【一戸建ての住宅用】
9-1 |  | 高齢者等対策等級（専用部分）[選択]
| 性能表示 |  |  | 自己評価 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | ※ | 確認
| 事項 |  | ※ | 等級 |  | ※ |  |  | ※ | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  | 欄
高齢者等の配慮に関すること | 9-1[選択] |  |  | □ | 5 |  | 部屋の配置 |  |  | 特定寝室と | □ | 玄関 | □ | 便所 | □ | 浴室 | □ | 洗面所 | □ | 食事室 | □ | 脱衣室 | □ | 特記仕様
| 高齢者等配 | [5 empty] | 等 |  |  | 同一階に | □ | ホームエレベーター設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 | [10 empty] | □ | 仕上表
| 慮対策等級 | [8 empty] | ある部屋 | □ | ホームエレベーター出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は | [10 empty] | □ | 建築概要
| (専用部分) | [10 empty] | 650㎜)以上 | [10 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 段差 |  |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 | [10 empty] | □ | 立面図
[10 empty] | 空間内 | □ | 適用除外の段差あり | [10 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、 | [10 empty] | □ | 平面詳細
[12 empty] | バルコニー出入口） | [10 empty] | □ | 断面詳細
[10 empty] | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 | [10 empty] | □
[10 empty] | 空間外 | [12 empty] | □
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜ | [10 empty] | □
[7 empty] | □ | 階段なし |  |  | □ | ホームエレベーター設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[10 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[11 empty] | □ | ホームエレベーター設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[10 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[11 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[10 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[11 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[10 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
| 0 | [9 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[10 empty] | 階段の幅員 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
等
[7 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に適合
する手摺が設置されている
[10 empty] | 転落防止 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
[10 empty] | 手摺の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[10 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
[7 empty] | （日常生活 |  |  | 幅員 | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[7 empty] | 寝室、便所 |  |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[7 empty] | 及び浴室 |  |  | 便所の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）、又は、短辺
[7 empty] | （日常生活 |  |  | 等 |  | 内法が背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上（工事を伴わない
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | 撤去を含む）
[11 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | 特定寝室 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上
面積

## 高齢者(等級4) (hidden)
（第５面－２）
設計内容説明書 【一戸建ての住宅用】
9-1 |  | 高齢者等対策等級（専用部分）[選択]
| 性能表示 |  |  | 自己評価 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | ※ | 確認
| 事項 |  | ※ | 等級 |  | ※ |  |  | ※ | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書 |  | 欄
高齢者等の配慮に関すること | 9-1[選択] |  |  | □ | 4 |  | 部屋の配置 |  |  | 特定寝室と | □ | 便所 | □ | 浴室 | □ | 特記仕様
| 高齢者等配 | [5 empty] | 等 |  |  | 同一階に | □ | ホームエレベーター設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 |  |  | □ | 仕上表
| 慮対策等級 | [8 empty] | ある部屋 | □ | ホームエレベーター出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は |  |  | □ | 建築概要
| (専用部分) | [10 empty] | 650㎜)以上 |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | 段差 |  |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  |  | □ | 立面図
[10 empty] | 空間内 | □ | 適用除外の段差あり |  |  | □ | 矩計図
[12 empty] | （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、 |  |  | □ | 平面詳細
[12 empty] | 浴室の出入口、バルコニー出入口） |  |  | □ | 断面詳細
[10 empty] | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  |  | □
[10 empty] | 空間外 |  |  |  |  | □
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜ |  |  | □
[7 empty] | □ | 階段なし |  |  | □ | ホームエレベーター設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[11 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
（複数階段がある場合）
[10 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[11 empty] | □ | ホームエレベーター設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[11 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
（複数階段がある場合）
[10 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[11 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[11 empty] | □ | 日常生活空間外の階段（複数階段がある場合）
[10 empty] | 階段の幅員 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
等
[7 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に適合
する手摺が設置されている
[10 empty] | 転落防止 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
[10 empty] | 手摺の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[10 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[7 empty] | （日常生活 |  |  | 幅員 | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[7 empty] | 寝室、便所 |  |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[7 empty] | 及び浴室 |  |  | 便所の寸法 | □ | 短辺内法1,100㎜以上 かつ 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を
[7 empty] | （日常生活 |  |  | 等 |  | 含む）もしくは、便器の前方及び側方に500㎜以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[11 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | 特定寝室 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上
面積

## 高齢者(等級3) (hidden)
（第５面－３）
設計内容説明書 【一戸建ての住宅用】
9-1 |  | 高齢者等対策等級（専用部分）[選択]
| 性能表示 |  |  | 自己評価 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | ※ | 確認
| 事項 |  | ※ | 等級 |  | ※ |  |  | ※ | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 欄
高齢者等の配慮に関すること | 9-1[選択] |  |  | □ | 3 |  | 部屋の配置 |  |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  | □ | 特記仕様
| 高齢者等配 | [5 empty] | 等 |  |  | 同一階に |  |  |  | □ | 仕上表
| 慮対策等級 | [8 empty] | ある部屋 |  |  |  | □ | 建築概要
| (専用部分) | [12 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 段差 |  |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  | □ | 立面図
[10 empty] | 空間内 | □ | 適用除外の段差あり |  | □ | 矩計図
[12 empty] | （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、 |  | □ | 平面詳細
[12 empty] | 浴室の出入口、バルコニー出入口） |  | □ | 断面詳細
[10 empty] | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  | □
[10 empty] | 空間外 |  |  |  | □
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、 |  | □
[7 empty] | □ | 階段なし |  |  |  | 踏面195㎜以上
[11 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[10 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[11 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[10 empty] | 階段の幅員 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
等
[7 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に適合
[12 empty] | する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[10 empty] | 転落防止 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
[10 empty] | 手摺の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[10 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[7 empty] | （日常生活 |  |  | 幅員 | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
[7 empty] | 寝室、便所 |  |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,200㎜以上 かつ 内法面積1.8㎡以上
[7 empty] | 及び浴室 |  |  | 便所の寸法 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）もしくは、便器の前方
[7 empty] | （日常生活 |  |  | 等 |  | 又は側方に500㎜以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[11 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | 特定寝室 | □ | 特定寝室の内法面積9㎡以上
面積

## 高齢者(等級2) (hidden)
（第５面－４）
設計内容説明書 【一戸建ての住宅用】
9-1 |  | 高齢者等対策等級（専用部分）[選択]
| 性能表示 |  |  | 自己評価 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | ※ | 確認
| 事項 |  | ※ | 等級 |  | ※ |  |  | ※ | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 欄
高齢者等の配慮に関すること | 9-1[選択] |  |  | □ | 2 |  | 部屋の配置 |  |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  | □ | 特記仕様
| 高齢者等配 | [5 empty] | 等 |  |  | 同一階に |  |  |  | □ | 仕上表
| 慮対策等級 | [8 empty] | ある部屋 |  |  |  | □ | 建築概要
| (専用部分) | [12 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 段差 |  |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  | □ | 立面図
[10 empty] | 空間内 | □ | 適用除外の段差あり |  | □ | 矩計図
[12 empty] | （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、 |  | □ | 平面詳細
[12 empty] | 浴室の出入口、バルコニー出入口） |  | □ | 断面詳細
[10 empty] | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造 |  | □
[10 empty] | 空間外 |  |  |  | □
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、 |  | □
[7 empty] | □ | 階段なし |  |  |  | 踏面195㎜以上
[11 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[10 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[11 empty] | □ | ホームエレベーター設置
[10 empty] | 階段の幅員 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
等
[7 empty] | 手摺 |  |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に適合
[12 empty] | する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[10 empty] | 転落防止 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
[10 empty] | 手摺の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[10 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合

## 高齢者(等級1) (hidden)
（第５面－５）
設計内容説明書 【一戸建ての住宅用】
9-1 |  | 高齢者等対策等級（専用部分）[選択]
| 性能表示 |  |  | 自己評価 |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 |  |  |  | ※ | 確認
| 事項 |  | ※ | 等級 |  | ※ |  |  | ※ | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 欄
高齢者等の配慮に関すること | 9-1[選択] |  |  | □ | 1 |  | 階段 |  |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合 | □ | 特記仕様
| 高齢者等配 | [11 empty] | □ | 仕上表
| 慮対策等級 | [5 empty] | □ | 階段なし |  |  |  |  | □ | 建築概要
| (専用部分) | [11 empty] | □ | 平面図
[13 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | 手摺（バル |  |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合 | □ | 矩計図
[7 empty] | コニー等） | [5 empty] | □ | 平面詳細
[13 empty] | □ | 断面詳細
[7 empty] | □ | 階段なし |  |  |  |  | □
□
□

## 防犯 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [19 empty] | （第６面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ |  | 設計 |  |  |  | １階 |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策） |  |  | 平面図
| 開口部の |  | 内容 |  |  | 基準 | [6 empty] | その他 | 該当する開口部無し |  |  |  | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 |  |  | 特認 |  |  |  |  | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
|  |  | と同様 |  |  | 型式 | [6 empty] | その他 | 該当する開口部無し
| FALSE | 選択しない |  |  |  | 認証 |  |  |  |  | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ２階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[8 empty] | ３階 | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分b | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
[11 empty] | ・ | 区分c | 侵入防止上有効な措置（ |  | 雨戸等による対策）
[13 empty] | その他 | 該当する開口部無し
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [7 empty] | 番号 |  |  |  | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  |  | 特認 | [5 empty] | 添付 | 表紙のみ添付

## 音 (hidden)
設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [18 empty] | （第７面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の | 北の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  | （ |  | ） |  | 仕上表
| 透過損失 |  |  | 3 |  | 基準 | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの | [6 empty] | 建具表
| 等級 |  |  | 2 |  | 特認 |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | （ |  |  | ）
| （外壁開口部） |  |  | 1 |  | 型式 |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  | （ | ｄＢ | ）
|  |  | 東面 |  |  | 認証 |  | 東の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | （ |  |  | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  | （ | ｄＢ | ）
|  |  | 南面 |  |  |  |  | 南の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  | （ |  | ）
|  |  |  | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  |  |  | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | （ |  |  | ）
|  | 該当無し（北） |  | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  | （ | ｄＢ | ）
|  | 該当無し（東） | 西面 |  |  |  |  | 西の方位の |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  | （ |  | ）
|  | 該当無し（南） |  | 3 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | その他試験を行うもの
|  | 該当無し（西） |  | 2 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | 試験実施機関名称 | （ |  |  | ）
|  |  |  | 1 |  |  |  | 最低のもの） |  |  | 透過損失の平均値 |  | （ | ｄＢ | ）
| FALSE | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第６面に記入）

## 評価項目
設計性能物件番号 | 設計性能住戸番号 | 設計性能交付番号 | 建設性能交付番号 | 設計性能住戸タイプ | 設計性能住戸階 | 地盤液状化情報 | １－１耐震等級倒壊防止 | １－２耐震等級損傷防止 | １－３その他 | １－４耐風等級 | １－５耐積雪等級 | １－６地盤許容応力度 | １－６杭許容支持力 | １－６杭状改良地盤許容支持力度 | １－６杭状改良地盤許容支持力 | １－６地盤調査方法 | １－６地盤改良方法 | １－７直設基礎構造方法 | １－７直接基礎形式 | １－７杭種 | １－７杭径 | １－７杭長 | ２－１感知警報等級自住戸 | ２－２感知警報等級他住戸 | ２－３避難安全対策排煙形式 | ２－３避難安全対策平面形状 | ２－３避難安全対策耐火等級 | ２－４脱出対策 | ２－４脱出対策詳細 | ２－５耐火等級延焼開口部 | ２－６耐火等級延焼開口部以外 | ２－７耐火等級界壁界床 | ３－１劣化対策等級 | ４－１維持管理専用配管 | ４－２維持管理共用配管 | ４－３更新対策共用排水管 | ４－３更新対策共用排水管位置 | ４－４更新対策専用部天井高 | ４－４更新対策専用部最低部位 | ４－４更新対策専用部最低内法天井高 | ４－４更新対策専用部障害部位 | ５－１断熱性能等級 | ５－１地域区分 | ５－１外皮平均熱貫流率 | ５－１冷房期平均日射熱取得率 | ５－２一次エネルギー等級 | ５－２一次エネルギー消費量 | ６－１ホルムアルデヒド対策 | ６－１ホルムアルデヒド発散等級内装 | ６－１ホルムアルデヒド発散等級天井裏 | ６－２換気対策居室換気 | ６－２換気対策局所換気便所 | ６－２換気対策局所換気浴室 | ６－２換気対策局所換気台所 | ６－３室内空気化学物質 | ７－１単純開口率 | ７－２方位別開口比北 | ７－２方位別開口比東 | ７－２方位別開口比南 | ７－２方位別開口比西 | ７－２方位別開口比真上 | ８－１重量床衝撃音等級上階最高 | ８－１重量床衝撃音等級上階最低 | ８－１重量床衝撃音等級下階最高 | ８－１重量床衝撃音等級下階最低 | ８－１重量床衝撃音スラブ厚上階最高 | ８－１重量床衝撃音スラブ厚上階最低 | ８－１重量床衝撃音スラブ厚下階最高 | ８－１重量床衝撃音スラブ厚下階最低 | ８－２軽量床衝撃音等級上階最高 | ８－２軽量床衝撃音等級上階最低 | ８－２軽量床衝撃音等級下階最高 | ８－２軽量床衝撃音等級下階最低 | ８－２軽量床衝撃音スラブ厚上階最高 | ８－２軽量床衝撃音スラブ厚上階最低 | ８－２軽量床衝撃音スラブ厚下階最高 | ８－２軽量床衝撃音スラブ厚下階最低 | ８－３透過損失等級界壁 | ８－４透過損失等級外壁開口部北 | ８－４透過損失等級外壁開口部東 | ８－４透過損失等級外壁開口部南 | ８－４透過損失等級外壁開口部西 | ９－１高齢者対策等級専用 | ９－２高齢者対策等級共用 | １０－１侵入防止対策対象階 | １０－１侵入防止対策住戸出入口 | １０－１侵入防止対策住戸共用廊下 | １０－１侵入防止対策住戸バルコニー | １０－１侵入防止対策住戸以外
#REF! | [5 empty] | 無 |  | 0 | その他 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[90 empty] | 一般財団法人 日本建築センター 東京都千代田 | 一般財団法人 日本建築センター | 理事長 橋本 公博
[90 empty] | 一般財団法人 日本建築センター 東京都千代田 | 一般財団法人 日本建築センター | 理事長 橋本 公博
[90 empty] | 一般財団法人 日本建築センター 東京都千代田 | 一般財団法人 日本建築センター | 理事長 橋本 公博
[90 empty] | 株式会社 東京建築検査機構 東京都中央区 | 株式会社 東京建築検査機構 | 代表取締役社長 濵田 信彦
[90 empty] | 一般財団法人 ベターリビング 東京都千代田区 | 一般財団法人 ベターリビング | 理事長 井上 俊之
[90 empty] | 株式会社 東京建築検査機構 東京都中央区 | 株式会社 東京建築検査機構 | 代表取締役社長 濵田 信彦
[90 empty] | 日本建築検査協会株式会社 東京都中央区 | 日本建築検査協会株式会社 | 代表取締役 山﨑 哲
[90 empty] | 株式会社 国際確認検査センター 東京都中央区 | 株式会社 国際確認検査センター | 代表取締役 山田 耕藏
[90 empty] | 株式会社 都市居住評価センター 東京都港区 | 株式会社 都市居住評価センター | 代表取締役社長 金谷 輝範
[90 empty] | 一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 東京都港区 | 一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター | 理事長 村岸 明
[90 empty] | 日本ＥＲＩ株式会社 東京都港区 | 日本ＥＲＩ株式会社 | 代表取締役社長 馬野 俊彦
[90 empty] | ハウスプラス確認検査株式会社 東京都港区 | ハウスプラス確認検査株式会社 | 代表取締役社長 吉田 正司
[90 empty] | 一般財団法人 住宅金融普及協会 東京都文京区 | 一般財団法人 住宅金融普及協会 | 会長 安齋 俊彦
[90 empty] | アウェイ建築評価ネット株式会社 東京都新宿区 | アウェイ建築評価ネット株式会社 | 代表取締役 吉川 充
[90 empty] | 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 東京都新宿区 | 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター | 理事長 青柳 一彦
[90 empty] | 株式会社 建築構造センター 東京都新宿区 | 株式会社 建築構造センター | 代表取締役社長 田野邉 幸裕
[90 empty] | 株式会社 グッド・アイズ建築検査機構 東京都新宿区 | 株式会社 グッド・アイズ建築検査機構 | 代表取締役 藤田 孝行
[90 empty] | 一般財団法人 さいたま住宅検査センター 東京都武蔵野市 | 一般財団法人 さいたま住宅検査センター | 理事長 岩﨑 康夫
[90 empty] | 公益財団法人 千葉県建設技術センター 千葉県千葉市 | 公益財団法人 千葉県建設技術センター | 理事長 神作 秀雄
[90 empty] | 一般財団法人 長野県建築住宅センター 長野県長野市 | 一般財団法人 長野県建築住宅センター | 理事長 竹前 俊雄
[90 empty] | 株式会社 J建築検査センター 東京都渋谷区 | 株式会社 J建築検査センター | 代表取締役 丹野 智幸
[90 empty] | 一般財団法人 神奈川県建築安全協会 神奈川県横浜市 | 一般財団法人 神奈川県建築安全協会 | 理事長 庄司 博之
[90 empty] | 一般財団法人 日本建築総合試験所 大阪府大阪市 | 一般財団法人 日本建築総合試験所 | 理事長 上谷 宏二
[90 empty] | 一般財団法人 茨城県建築センター 茨城県水戸市 | 一般財団法人 茨城県建築センター | 理事長 江原 秀明
[90 empty] | 公益財団法人 とちぎ建設技術センター 栃木県宇都宮市 | 公益財団法人 とちぎ建設技術センター | 理事長 赤 上 尚
[90 empty] | アスコ適判株式会社 東京都品川区 | アスコ適判株式会社 | 代表取締役 早川 定利
[6 empty] | 2026-08-06 | 今日
[6 empty] | 2026-08-05 | １日前
[6 empty] | 2026-08-04 | ２日前
[6 empty] | 2026-08-03 | ３日前
[6 empty] | 2026-08-02 | ４日前
[6 empty] | 2026-08-01 | ５日前