## 表紙(共通)
【 長期優良住宅 】
設計内容説明書
一戸建ての住宅
建築物名称
建築物所在地
設計者氏名
r

## 軸組_耐震劣化
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [25 empty] | 耐震・劣化
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震性 | １－１ |  | 構造躯体 | 地震力及び | □ | 壁量計算 ⇒評価方法基準 第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ）による場合 | [16 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  | 及び | 風圧力 | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | 令和７年４月 １日以降の基準に適合 | [9 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  | □ | 限界耐力計算 | [5 empty] | □ | 令和７年３月31日以前の基準に適合 | [9 empty] | □
| □ | 等級２ |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| □ | 等級３ |  | 基礎 | □ | 許容応力度計算による
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
[5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 壁量 | 存在壁量 | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  |  | cm）
[5 empty] | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  |  | cm）
|  |  |  | 基準法で定め | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  |  | cm）
|  |  |  | る必要壁量 | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  |  | cm）
|  |  |  | 耐震等級の | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  |  | cm）
|  |  |  | 必要壁量 | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  |  | cm）
|  |  |  | 耐風等級の | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  |  | cm）
|  |  |  | 必要壁量 | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  |  | cm）
| １-３その他 |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [16 empty] | □
[6 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[6 empty] | □ | 一号（建築基準法20条第１項第四号に掲げる建築物）
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第１項第二号又は第三号に掲げる建築物）
[6 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
| （地震に対する |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [16 empty] | □
| 構造躯体の |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  | 軸組等 | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □ | 伏図等
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ） | □
[5 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □
[6 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から土台下端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [7 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  | 〕 | □
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  | □ | 立面図
|  |  | 換気 | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  | □
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
構造躯体等の劣化対策 | 評価方法基準 |  | 点検措置 | 床下空間 | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [16 empty] | □ | 平面図
| 以外の基準 |  |  |  |  | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □
|  |  |  | 小屋裏空間 | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[6 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ）
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[6 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [9 empty] | ）]

## 枠組_耐震１
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [19 empty] | 耐震
認定事項 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2. |  | 検証方法 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算（仕様規定） | [10 empty] | □ | 壁量計算書
|  |  | 風圧力に関す |  |  | ⇒評価方法基準 第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ）による場合 | [10 empty] | □ | 構造計算書
耐震性 |  |  | る検証 |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  | □ | 令和７年４月 １日以降の基準に適合 | [5 empty] | □
□ | 等級２ |  |  |  | □ | 限界耐力計算 |  |  |  | □ | 令和７年３月31日以前の基準に適合 | [5 empty] | □
□ | 等級３ |  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | ）
|  | 枠組 | 土台 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ |  | ） | [6 empty] | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 平面図
|  |  | たて枠 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ |  | ） |  | 間隔 |  | （ | mm） |  | □ | 各伏図
□
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 長さ |  | （ |  |  | mm） |  | 径 | （ |  | mm）
|  |  |  | ・ | 配置の方法
[5 empty] | □ | 建物の隅角部付近
[5 empty] | □ | 土台の継手付近
[5 empty] | □ | １階まぐさ受けの付くたて枠下部150mm以内の箇所
[5 empty] | □ | 2.0m以下の間隔
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  | 耐力壁 | 外壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | 厚さ（ | mm） |  | □ | 壁量計算書
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm） |  | □ | 構造計算書
|  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | 厚さ（ | mm） |  | □ | 各伏図
|  |  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm） |  | □
|  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm）
|  |  | 内壁 | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | 厚さ（ | mm）
|  |  | 面材耐力壁 | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm）
|  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm）
|  |  |  | ・ | 種類 |  | （ |  |  |  |  | ） |  | 厚さ（ | mm）
|  |  |  | ・ | 外周くぎ |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm）
|  |  |  | ・ | その他 |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm）
|  |  | 存在壁量 | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  | cm） | 2階 | （ |  | cm）
|  |  |  | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  | cm） | 2階 | （ |  | cm）
|  |  | 基準法で定め | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  | cm） | 2階 | （ |  | cm）
|  |  | る必要壁量 | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  | cm） | 2階 | （ |  | cm）
|  |  | 耐震等級の | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  | cm） | 2階 | （ |  | cm）
|  |  | 必要壁量 | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  | cm） | 2階 | （ |  | cm）
|  |  | 耐風等級の | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  | cm） | 2階 | （ |  | cm）
|  |  | 必要壁量 | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  | cm） | 2階 | （ |  | cm）
|  | 床組等 | ２階以上床面 | ・ | 種類 |  | ( |  |  |  |  | ） |  | 厚さ（ | mm） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  | ) |  | 間隔 |  | （ | mm） |  | □ | 各伏図
|  |  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm） |  | □ | 矩計図
|  |  | 小屋床面 | ・ | 種類 |  | ( |  |  |  |  | ） |  | 厚さ（ | mm） |  | □ | 構造詳細図
|  |  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  | ) |  | 間隔 |  | （ | mm）
|  |  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm）
床倍率
[5 empty] | 床組位置 |  |  |  | 存在床倍率 |  |  |  | 必要床倍率
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  |  |  | （ |  |  | ) |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | 屋根面 | ・ | 種類 |  | ( |  |  |  |  | ） |  | 厚さ（ | mm） |  | □ | 各伏図
|  |  |  | ・ | 根太形式 |  |  | ( |  | ) |  | 間隔 |  | （ | mm） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | くぎ打ち |  |  | （ | 種類 |  |  |  | 間隔 |  | mm） |  | □
|  | 接合部 | たて枠上下端 | ・ | たて枠上下端の接合部の検証方法 | [11 empty] | □ | 仕上表
|  |  | の接合部 |  | □ | 平13年国土交通省告示第1540号第5 第10号 | [10 empty] | □ | 各伏図
[5 empty] | □ | 簡易計算法（日本ツーバイフォー建築協会） | [10 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 許容応力度等計算 | [10 empty] | □ | 構造計算書
[5 empty] | □ | その他（ | [8 empty] | ） |  | □

## 枠組_耐震２
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [20 empty] | 耐震
認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2. | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [12 empty] | □ | 構造計算書
耐震性 |  |  |  |  | 免震建築物 | [12 empty] | □ | 矩計図
[18 empty] | □ | 計画書
[5 empty] | ・同告示第2の該当する号 | [12 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 一号（法20条第１項第四号に掲げる建築物） | [10 empty] | □
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第１項第二号
及び耐久性等関係規定に適合）
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、
又は第三号に掲げる建築物）
・免震層、免震材料の維持に関する計画
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  |  |  | □ | その他
| 限界耐力 | 安全限界変形 |  | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該高さに対する割合 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 計算 |  |  |  | が1/40以下であることを確認 | [12 empty] | □ | 伏図
|  |  |  | □ | 各階の変形をそれぞれ当該階の安全限界変形の75％
以下であることを確認
|  |  |  | □ | 特に考慮無し
| 基礎 | 基礎の形式 |  | □ | 独立基礎 |  |  | □ | 布基礎 |  |  |  | □ | べた基礎 |  |  |  | □ | 基礎伏図
|  |  |  | □ | その他 （ | [11 empty] | ） | □
|  | 地盤の種類 | ・ | 支持地盤の種類 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 調査報告書
|  | 支持力 |  | □ | 地盤の許容支持力度 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）kN/㎡ |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 杭の許容支持力 | [5 empty] | （ |  |  |  | ）kN/本 |  |  | □ | 構造伏図
|  |  | ・ | 地盤調査方法 | [13 empty] | □
|  |  |  | □ | 標準貫入試検
|  |  |  | □ | 近隣の調査結果
|  |  |  | □ | その他 （ | [11 empty] | ）
|  | 寸法及び配筋 | ・ | 根入りの深さ |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）mm |  |  |  |  | □ | 構造計算書
|  | 等 | ・ | 立上り部分の高さ |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）mm |  |  |  |  | □ | 構造伏図
|  |  | ・ | 立上り部分の厚さ |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）mm |  |  |  |  | □ | 基礎詳細図
|  |  | ・ | 底盤の寸法 |  |  |  |  | （ | 厚 |  |  | 幅 |  |  | ）mm |  | □ | 矩計図
|  |  | ・ | 基礎配筋 標準部の主筋 | [6 empty] | （ | 径 |  |  |  | ）mm |  | □
|  |  | ・ | 基礎配筋 標準部の補強筋 | [6 empty] | （ | 径 |  |  |  | ）mm
|  |  | ・ | 開口直下の補強筋 | [6 empty] | （ | 径 |  |  |  | ）mm
| 横架材 | 寸法及び配置 |  | □ | 建築基準法の規定による | [12 empty] | □ | 構造計算書
|  | 等の検証方法 |  | □ | スパン表による | [12 empty] | □ | 構造伏図
[5 empty] | （種類： | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算による | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | その他（ | [11 empty] | ）
| 型式認定 |  | ・ | 住宅型式性能認定の認定番号 | [13 empty] | □ | 認定書
| 番号 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □

## 枠組_劣化
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [22 empty] | 劣化
認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1. | 外壁の枠組 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
構造躯体等の | 等 | （地面からの | ・ | 枠組部 | [15 empty] | □ | 矩計図
劣化対策 |  | 高さ１ｍ以内） |  |  | □ | 樹種 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | □ | 各伏図
（等級3） |  |  |  |  | □ | 薬剤処理等 |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | □
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | ・ | 外壁下地
|  |  |  | 種類 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  | □ | 有（ | [9 empty] | ）
[7 empty] | □ | 無
| 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 仕上表
|  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 薬剤処理等 |  |  | □ | 有（ | [9 empty] | ） |  | □ | 伏図
[7 empty] | □ | 無 | [11 empty] | □
| 浴室・脱衣室 | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [15 empty] | □ | 仕上表
| の防水 |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） | □
|  |  | ・ | 脱衣室
|  |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ(床） | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 防水上有効な仕上げ(壁） | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
| 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | □ | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端までの高さ | [9 empty] | （ |  |  |  | mm） |  | □ | 矩計図
[20 empty] | □ | 仕上表
| 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 換気措置 |  |  | □ | コンクリート |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm） |  | □
[8 empty] | （材料 | [9 empty] | ） |  | □
|  | 換気措置 | ・ | 換気措置
|  |  |  | □ | 基礎部開口 |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m）
[8 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm）
[8 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm）
|  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | （有効面積 | [8 empty] | c㎡/m）
[8 empty] | （高さ | [9 empty] | cm）
|  |  |  | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | （地域 | [8 empty] | ）
[8 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [8 empty] | ㎡K/W）
| 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [15 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 換気口 |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [5 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | １階 | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
[6 empty] | ２階 | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[6 empty] | ３階 | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □
換気口の面積の天井面積に対する割合
[6 empty] | １階 | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ２階 | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ３階 | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 屋根断熱工法等
| 床下空間 | 点検口 | ・ | 床下点検口 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
| 及び |  | ・ | 小屋裏点検口 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
| 小屋裏空間 | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ㎜ | ≧ | 330㎜ |  |  | ） | □ | 矩計図
|  | 有効高さ | ・ | 最低有効高さの場所 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・ | 適用除外箇所 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
| 型式認定 |  | ・ | 住宅型式性能認定の認定番号 | [15 empty] | □ | 認定書
| 番号 |  |  | （ | [14 empty] | ） | □

## 木造共通（維持管理）
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [13 empty] | 共通
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [5 empty] | □ | 平面図
| 維持管理 |  | 内埋込み配管
| 対策等級 | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [5 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | （ | □ | 無 | □ | 土間コンその他のみ有 | □ | 対象区域外）
| （ガス管を除く） | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [5 empty] | □ | 平面図
|  | 排水管 | 清掃措置
|  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [5 empty] | □ | 平面図
|  | 点検口 | の点検措置

## RC_劣化RC
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [23 empty] | 劣化RC
認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1. | セメント | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント(JIS R 5210) | [15 empty] | □ | 仕上表
構造躯体等の |  |  |  | （ | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  |  | ） |  | □ | 矩計図
劣化対策 |  |  |  | □ | フライアッシュセメント(JIS R 5213) | [15 empty] | □ | 各伏図
（等級3）（RC造） |  |  |  | □ | 高炉セメント(JIS R 5211) | [15 empty] | □
| コンクリート | 水セメント比 | ・ | コンクリートの種類 | [16 empty] | □ | 仕上表
| の |  |  | （ | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  | □ | 矩計図
| 水セメント比 |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ％ | 以下 |  | ） |  |  | □ | 各伏図
|  | 最小かぶり厚さ | ・ | 最小かぶり厚さ | [16 empty] | □
|  |  |  | 部位 | [7 empty] | 最小かぶり厚さ
[12 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 直接土に接しない部分 |  |  | 屋根スラブ 床スラブ 非耐力壁 |  |  | 屋内 |  | 20 |  | mm 以上 |  | 30 |  | mm 以上
[10 empty] | 屋外 |  | 30 |  | mm 以上 |  | 40 |  | mm 以上
[7 empty] | 柱・梁・ 耐力壁 |  |  | 屋内 |  | 30 |  | mm 以上 |  | 40 |  | mm 以上
[10 empty] | 屋外 |  | 40 |  | mm 以上 |  | 50 |  | mm 以上
|  |  |  | 直接土に接する部分 |  |  | 柱・梁・床スラブ・耐力壁 |  |  |  |  | 40 |  | mm 以上 |  | 50 |  | mm 以上
[7 empty] | 基礎・擁壁 |  |  |  |  | 60 |  | mm 以上 |  | 70 |  | mm 以上
※ 最小かぶり厚は、目地底までの距離をいう。
|  |  | ・ | 外壁仕上げ
|  |  |  | □ | タイル貼 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  | □ | 外断熱工法
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| 部材の | 設計かぶり厚さ | ・ | 設計かぶり厚さ |  |  |  |  | ＝最小かぶり厚さ | [5 empty] | ＋ | （ |  |  | ）mm
設計・鉄筋
| コンクリート | スランプ |  | □ | 18cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2未満） | [11 empty] | □ | 仕上表
| の品質等 |  |  | □ | 21cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2以上） | [11 empty] | □ | 矩計図
|  | 単位水量 | [6 empty] | kg／m3 |  |  | 以下 | [8 empty] | □ | 各伏図
|  | 空気量 |  |  |  | ％ | ～ |  |  | ％ | [10 empty] | □
| 施工計画 | ｺﾝｸﾘｰﾄの | ・ | 打込･締め固め方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 充填方法等 |  | （ | [15 empty] | ) | □ | 矩計図
|  |  |  | 打継ぎ部の処理方法 | [16 empty] | □ | 各伏図
|  |  |  | ( | [15 empty] | ) | □
養生方法
|  |  |  | （ | [15 empty] | ）

## S_劣化S
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [23 empty] | 劣化S
認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1. | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | ・ | 一般部 |  |  | （ | [10 empty] | mm | ） |  | □ | 仕上表
構造躯体等の |  |  | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [10 empty] | mm | ） |  | □
劣化対策 |  | 防錆処理の | ・ | 一般部 |  |  | （ | [11 empty] | ）
（等級3）（S造） |  | 種類 | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 床下防湿 | 換気措置 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
| 換気措置 | （基礎断熱工法 |  | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [9 empty] | m） |  | □ | 矩計図
|  | 以外） | [6 empty] | （開口高さ | [9 empty] | mm） |  | □
[9 empty] | （開口幅 | [9 empty] | mm） |  | □
|  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [8 empty] | c㎡/m）
[9 empty] | （高さ | [9 empty] | cm）
|  |  |  | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | （地域 | [8 empty] | ）
[9 empty] | （断熱材の熱抵抗 | [8 empty] | ㎡K/W）
|  | 防湿方式 | ・ | 防湿方法
|  | （基礎断熱工法 |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm | ）
|  | 以外） |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm | ）
|  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | 認定番号 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  | 防湿方式 | ・ | 防湿方法
|  | （基礎断熱工法) |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm | ）
|  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （厚さ | [9 empty] | mm | ）
|  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | 認定番号 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | ・ | 断熱材種類 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 厚さ |  |  |  |  | （ | [9 empty] | mm | ）
|  |  | ・ | 熱抵抗 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎡・K/W | ）
| 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 換気口 |  |  |  | 給気口の位置 | [5 empty] | 排気口の位置 | [5 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | １階 |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 設備図
[6 empty] | ２階 |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 計算書
[6 empty] | ３階 |  | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □
換気口の面積の天井面積に対する割合
[6 empty] | １階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ２階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | ３階 |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | 屋根断熱工法等
| 床下空間 | 点検口 | ・ | 床下点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
| 及び |  | ・ | 小屋裏点検口 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
| 小屋裏空間 | 床下空間の | ・ | 床下空間の有効高さ | [6 empty] | （ |  |  |  | ㎜ | ≧ | 330㎜ |  |  | ） | □ | 矩計図
|  | 有効高さ | ・ | 最低有効高さの場所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 基礎伏図
|  |  | ・ | 適用除外箇所 | [6 empty] | （ | [8 empty] | ） | □
| 型式・確認書・証明書の認定・文書番号等 |  | ・ | 住宅型式性能認定書の認定番号 | [16 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | （ | [13 empty] | ) |  |  | □ | 確認書
|  |  | ・ | 住宅型式性能確認書・証明書の文書番号 | [16 empty] | □ | 証明書
|  |  |  | （ | [13 empty] | ) |  |  | □

## RC・S_耐震
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [17 empty] | 耐震
認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容
|  | 項目 |  | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2. | 検証方法 | 地震力及び |  |  | □ | 壁量計算（仕様規定） | [8 empty] | □ | 壁量計算書
耐震性 |  | 風圧力に関す |  |  | □ | 許容応力度等計算 |  |  |  |  | ※詳細は各計算書による |  |  |  | □ | 構造計算書
（等級2） |  | る検証 |  |  | □ | 限界耐力計算 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | その他（ | [7 empty] | ）
| 構造躯体 | 構造概要 |  | ・ | 構造種別 |  |  |  |  | （ |  |  | 造 | ） | □ | 計算書
|  | 材料の仕様 |  | ・ | コンクリート種類 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | □ | 仕様書
|  |  |  | ・ | 設計基準強度 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | □ | 構造伏図
|  |  |  | ・ | 主筋の種類・径 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | □ | 詳細図
[10 empty] | （ |  |  |  | ） | □
|  |  |  | ・ | 鉄骨種類 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[10 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 柱の樹種、寸法 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 架構 |  | ・ | 部材の配置 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[10 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 部材の寸法、種類 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[10 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | 部材相互の接合方法 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[10 empty] | （ |  |  |  | ）
|  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定 | [8 empty] | □ | 伏図
[6 empty] | 免震建築物 | [8 empty] | □ | 部材ﾘｽﾄ
|  | □ | 該当なし | [11 empty] | □ | 計画書
[6 empty] | ・同告示第2の該当する号 | [8 empty] | □ | 構造計算書
[7 empty] | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [6 empty] | □
[7 empty] | □ | 二号（第6号に規定する構造計算
及び耐久性等関係規定に適合）
[7 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、
及び耐久性等関係規定に適合）
・免震層、免震材料の維持に関する計画
[7 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[7 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
[5 empty] | □ | その他
| 限界耐力 | 安全限界変形 |  |  | □ | 地上部の各階の安全限界変形の当該高さに対する | [8 empty] | □ | 構造計算書
| 計算 |  |  |  |  | 割合が1/100以下であることを確認 | [8 empty] | □ | 確認書
|  | □ | 該当なし |  | □ | 等級２ 又は等級３であることを確認、かつ各階の安全 | [8 empty] | □
限界変形の高さに対する割合1/75以下
[5 empty] | □ | 特に考慮無し
| 型式・確認書・証明書の認定・文書番号等 |  |  | ・ | 住宅型式性能認定書の認定番号 | [9 empty] | □ | 認定書
[5 empty] | （ | [6 empty] | ) |  |  | □ | 確認書
|  |  |  | ・ | 住宅型式性能確認書・証明書の文書番号 | [9 empty] | □ | 証明書
[5 empty] | （ | [6 empty] | ) |  |  | □
3. |  |  |  | （一戸建て住宅のため該当なし）
可変性

## RC・S_維持更新
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [20 empty] | 維持管理更新
認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
4. | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 仕上表
維持管理・ |  | 埋込み配管 | ・ | 給水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 平面図
更新の容易性 |  |  | ・ | 給湯管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 設備図
（等級3） | 地中埋設管 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 平面図
|  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が | [12 empty] | □
定められている地域
| 排水管の | 排水管の内面の | ・ | 排水管の内面 |  |  |  |  | □ | 平滑 |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 仕上表
| 内面及び | 形状及び設置 | ・ | 排水管の設置方法 | [13 empty] | □ | 平面図
| 設置方法 | 方法 |  | □ | 清掃に支障を及ぼすたわみ等が発生しないように設置 | [12 empty] | □ | 設備図
□
| 専用排水管 | 排水管の | ・ | 便所 | [13 empty] | □ | 仕上表
|  | 清掃措置 |  | □ | 洋風便器（取り外し可能） | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 掃除口有 |  |  |  | 設置箇所 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | □ | 設備図
|  |  | ・ | その他の水廻り器具
|  |  |  | □ | トラップから清掃可能
|  |  |  | □ | 掃除口有 |  |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内
[10 empty] | □ | 二重床内（点検口付） |  |  |  |  | ）
|  |  |  | □ | その他 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
| 配管点検口 | 主要接合部等 |  | □ | 排水管と設備機器の接合部に点検措置有り | [12 empty] | □ | 仕上表
|  | の点検措置 |  |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 台所 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 洗濯機 |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 設備図
|  |  |  | □ | 給水管と設備機器の接合部に点検措置有り | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | 便所 |  |  | □ | 台所 |  |  | □ | 浴室
[6 empty] | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 洗濯機 |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 給湯管と設備機器の接合部に点検措置有り
[6 empty] | □ | 便所 |  |  | □ | 台所 |  |  | □ | 浴室
[6 empty] | □ | 脱衣室 |  |  | □ | 洗濯機 |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 給水管のバルブ及びヘッダーに点検措置有り
[5 empty] | 場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | □ | 給湯管のバルブ及びヘッダーに点検措置有り
[5 empty] | 場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [8 empty] | ）
| 型式認定 |  | ・ | 住宅型式性能認定の認定番号 | [13 empty] | □ | 認定書
| 番号 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □

## 共通（省エネ）
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [22 empty] | 共通
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 確認欄
|  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
省エネルギー対策 | ５－１ |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 計算書
| 断熱等性能 |  |  |  |  | □ | 仕様基準 | [12 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 外皮・開口部の断熱性能等 | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [12 empty] | □ | 平面図
[20 empty] | □ | 立面図
| 等級 |  |  |  | 外皮平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [12 empty] | □ | 矩計図
| （ | ）地域 | [17 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和））
[6 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床（５％緩和））
[6 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
[5 empty] | 開口部の断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[7 empty] | □ | 緩和措置有り
[8 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 |  | ・繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 ）
|  |  |  | 防湿層の設置 |  | ・防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 通気層の設置 |  | ・通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | ・防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[6 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [7 empty] | ）
| ５－２ |  | 適用する基準 |  |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [12 empty] | □ | 仕上表
| 一次エネルギー |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [12 empty] | □ | 計算書
| 消費量等級 |  | 一次エネルギー消費量 | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮性能値 | ・外皮平均熱貫流率（UA値） | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  | □ | 面積表
| （ | ）地域 |  |  |  | ・冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [9 empty] | 結果による |  |  |  | □ | 平面図
[6 empty] | ・暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [13 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | 居室等の面積 | ・合計の床面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ | □ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  | □ | 系統図
[7 empty] | ・主たる居室 |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  | 結果による
[7 empty] | ・その他の居室 |  |  | （ |  |  |  | ）㎡
[5 empty] | 一次エネルギー消費量 | ・基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
[6 empty] | ・設計一次エネルギー消費量 | [9 empty] | 結果による
[5 empty] | 設備機器等の仕様 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方式
・暖房機器の仕様等
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 暖房設備 | ・冷房方式
・冷房機器の仕様等
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 暖房設備 | ・熱交換換気設備の有無 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
・換気機器の仕様等
[7 empty] | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[5 empty] | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等
・所定の省エネ対策の実施
[7 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[7 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[7 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用

## 共通（その他）
設計内容説明書【一戸建ての住宅】 | [24 empty] | 共通
認定事項等 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 確認欄
|  | 項目 |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
その他認定基準 | 住宅の規模 | 住宅面積 |  | 住宅の面積 |  |  | ・ | 住宅の専用面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ） |  |  | □ | 面積表
[7 empty] | ・ | 40㎡以上ある階 | [11 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  | ㎡ | ） |  |  | □
[8 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  | ㎡ | ）
| 維持保全 | 維持保全 |  | 維持保全 |  |  | ・ | 期間 |  |  |  |  | （ | ） | 年以上 |  |  |  |  | □ | 申請書
| の方法 |  |  | の期間等 |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [10 empty] | □ | 計画書
□
| 資金計画 | 資金計画 |  | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [11 empty] | □ | 申請書
[7 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [11 empty] | □
| 居住環境 | まちなみ |  | 地区計画等 |  |  | ・ | 地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他地方公共団体が 自主的に定める要綱等がある区域 | [11 empty] | □ | 別添
| への配慮 | への配慮 |  | への適合 | [15 empty] | □
[8 empty] | □ | 区域外
[8 empty] | □ | 区域内 該当する地区計画等の名称（ | [9 empty] | ）
[10 empty] | □ | 適合
[7 empty] | ・ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が選定・公表したものの区域
[8 empty] | □ | 区域外
| 自然災害 |  |  | 区域等への |  |  | ・ | 自然災害のリスクが特に高い区域 | [11 empty] | □ | 別添
| への配慮配慮 |  |  | 該当有無 |  |  |  | □ | 区域外 | [10 empty] | □
[7 empty] | ・ | 自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、所管行政庁が選定・公表したものの区域
[8 empty] | □ | 区域外
[7 empty] | ・ | 一定の自然災害のリスクはあるものの、 建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域
[8 empty] | □ | 区域外
[8 empty] | □ | 区域内
[9 empty] | □ | 所管行政庁が定める必要な措置に適合
※ | この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の申請において詳細に設定してください。
―認定書等―
性能表示事項 |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [5 empty] | 認定書等添付状況
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明
|  | □ | 型式認定 |  | □ | 認証 |  | □ | 特認 | [8 empty] | □ | 添付 |  |  | □ | 表紙のみ添付
|  | □ | 型式確認 |  | □ | 同等性証明